Просьба заполнить форму и выслать нам на электронную почту info@york.ru.com

Если у вас нет необходимой информации для заполнения формы, просьба выслать заявку в свободной форме. Или просто позвоните нам +7 (499) 390-79-31.

Обязательно укажите Ваш телефон и ФИО для обратной связи.

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

**Заказ на подбор фанкойла**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование компании: |  |
| Контактное лицо(\*): |  |
| Адрес: |  |
| Телефон(\*): |  |
| Факс: |  |
| E-mail(\*): |  |
| Тип фэнкойлов: | кассетныеконсольные в корпусеконсольные без корпуса для вертикальной установкиконсольные без корпуса для горизонтальной установкинастенные |
| Параметры на условиях EuroVent: | Холодопроизводительность    кВт (полная)Холодопроизводительность    кВт (явная)Теплопроизводительность      кВтТеплопроизводительность      кВтдля 4-х трубных фэнкойлов |
| Параметры на нестандартных условиях: | Холодопроизводительность    кВт (полная)Холодопроизводительность    кВт (явная) - температура воздуха на входе по сухомутермометру          °С - температура воздуха на входе по мокромутермометру          °С - температура охлаждающей жидкостина входе/выходе  °С - тип охлаждающей жидкости   вода   этиленгликоль  (%) Теплопроизводительность             кВт - температура воздуха на входе  °С - температура воды на входе       °СТеплопроизводительностьдля 4-х трубных фэнкойлов            кВт - температура воздуха на входе  °С - температура воды на входе       °С  |
| Избыточное статическое давление |  Па |
| Уровень звукового давления |  дБ(А) |
| Ценовая категория | эконом     премиум |
| Памятка | Условия по стандарту EuroVent:Режим охлаждения: - температура охлаждающей жидкости на входе/выходе: 7/12°С - температура воздуха на входе: 27 °С по сухому термометру/ 19 °С по влажному термометруРежим обогрева: - температура жидкости на входе: 50 °С - температура воздуха на входе: 20 °С |